ชื่อห้องปฏิบัติการ.................................................................

มหาวิทยาลัย........................................................................

แบบตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation

(Peer Audit Checklist)

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

คณะกรรมการพิจารณาตามรายละเอียด แล้วใส่ √ ลงในช่องดังนี้ Yes = สอดคล้อง NC = ไม่สอดคล้อง N/A ไม่เกี่ยวข้อง และใส่รายละเอียดในช่อง หลักฐาน/การดำเนินงาน หากมีเอกสารหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

| หัวข้อตามมาตรฐาน ESPReL |  | ผลการประเมิน |  |  | หลักฐาน/การดำเนินการ | คะแนน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Yes | NC | N/A |  | คะแนนที่ได้ | คะแนนเต็ม |
| 1 | การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | มีนโยบายด้านความปลอดภัย ครอบคลุม ในระดับต่อไปนี้ |  |  |  |  |  |  |
|  | มหาวิทยาลัย หรือ กรม |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
| 1.2 | มีแผนงานด้านความปลอดภัย ครอบคลุม ในระดับต่อไปนี้ |  |  |  |  |  |  |
|  | มหาวิทยาลัย หรือ กรม |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
| 1.3 | มีโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในระดับต่อไปนี้ |  |  |  |  |  |  |
|  | มหาวิทยาลัย หรือ กรม |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
| 1.4 | ห้องปฏิบัติการได้กำหนดผู้รับผิดชอบดูแลด้านความปลอดภัยในเรื่องต่อไปนี้ |  |  |  |  |  |  |
|  | การจัดการสารเคมี |  |  |  |  |  | 2 |
|  | การจัดการของเสีย |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ |  |  |  |  |  | 2 |
|  | การป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย |  |  |  |  |  | 2 |
|  | การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
|  | การจัดการข้อมูลและเอกสาร |  |  |  |  |  | 2 |
| รวม 4 ข้อ (12 ข้อย่อย) |  |  |  |  |  |  | 24 |
| คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) |  |  |  |  |  |  | 100 |

แบบตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation

(Peer Audit Checklist)

องค์ประกอบที่ 2 ระบบการจัดการสารเคมี

คณะกรรมการพิจารณาตามรายละเอียด แล้วใส่ √ ลงในช่องดังนี้ Yes = สอดคล้อง NC = ไม่สอดคล้อง N/A ไม่เกี่ยวข้อง และใส่รายละเอียดในช่อง หลักฐาน/การดำเนินงาน หากมีเอกสารหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

| หัวข้อตามมาตรฐาน ESPReL |  | ผลการประเมิน |  |  | หลักฐาน/การดำเนินการ | คะแนน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Yes | NC | N/A |  | คะแนนที่ได้ | คะแนนเต็ม |
| 2.1 | การจัดการข้อมูลสารเคมี |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ระบบบันทึกข้อมูล |  |  |  |  |  |  |
| 1 | มีการบันทึกข้อมูลสารเคมีในรูปแบบ *ตอบกี่ข้อก็ได้ 2 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | เอกสาร |  |  |  |  |  |  |
|  | อิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงสร้างของข้อมูลสารเคมีที่บันทึก ประกอบด้วย |  |  |  |  |  |  |
|  | รหัสภาชนะบรรจุ (Bottle ID) |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ชื่อสารเคมี (Chemical name) |  |  |  |  |  | 2 |
|  | CAS no. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ประเภทความเป็นอันตราย |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ปริมาณสารเคมีคงเหลือในขวด (chemical volume/weight) |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ที่จัดเก็บสารเคมี (location) |  |  |  |  |  | 2 |
| 2.1.2 | สารบบสารเคมี (Chemical inventory) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | มีการบันทึกข้อมูลการนำเข้าสารเคมี |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | มีการบันทึกข้อมูลการจ่ายออกสารเคมี |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | มีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | มีรายงานที่แสดงความเคลื่อนไหวของสารเคมีใน ห้องปฏิบัติการ โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยทุกหัวข้อต่อไปนี้ 1) ชื่อสารเคมี 2) CAS no. 3) ประเภทความเป็นอันตรายของสารเคมี 4) ปริมาณคงเหลือ 5) สถานที่เก็บ |  |  |  |  |  | 2 |
| 2.1.3 | การจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว (Clearance) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | มีแนวปฏิบัติในการจัดการสารที่ไม่ใช้แล้ว ดังนี้ |  |  |  |  |  |  |
|  | สารที่ไม่ต้องการใช้ |  |  |  |  |  | 2 |
|  | สารที่หมดอายุตามฉลาก |  |  |  |  |  | 2 |
|  | สารที่หมดอายุตามสภาพ |  |  |  |  |  | 2 |
| 2.1.4 | การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารเคมีเพื่อ |  |  |  |  |  |  |
|  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  |  |  | 2 |
| 2.2 | การจัดเก็บสารเคมี |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | ข้อกำหนดทั่วไปในการจัดเก็บสารเคมี |  |  |  |  |  |  |
| 1 | มีการแยกเก็บสารเคมีตามสมบัติการเข้ากันไม่ได้ของสารเคมี (chemical incompatibility) |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | หน้าตู้เก็บสารเคมีในพื้นที่ส่วนกลางมีการระบุ |  |  |  |  |  |  |
|  | รายชื่อสารเคมีและเจ้าของ |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ชื่อผู้รับผิดชอบดูแลตู้ |  |  |  |  |  | 2 |
|  | สัญลักษณ์ตามความเป็นอันตราย |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | จัดเก็บสารเคมีทุกชนิดอย่างปลอดภัยตามตำแหน่งที่แน่นอน และไม่วางสารเคมีบริเวณทางเดิน |  |  |  |  |  | 2 |
| 5 | มีป้ายบอกบริเวณที่เก็บสารเคมีที่เป็นอันตราย |  |  |  |  |  | 2 |
| 6 | มีระบบการควบคุมสารเคมีที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ |  |  |  |  |  | 2 |
| 7 | ไม่ใช้ตู้ดูดควันเป็นที่เก็บสารเคมีหรือของเสีย |  |  |  |  |  | 2 |
| 8 | ไม่วางขวดสารเคมีบนโต๊ะและชั้นวางของโต๊ะปฏิบัติการอย่างถาวร |  |  |  |  |  | 2 |
| 2.2.2 | ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บสารไวไฟ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | เก็บสารไวไฟให้ห่างจากแหล่งความร้อน แหล่งกำเนิดไฟ เปลวไฟ ประกายไฟ และแสงแดด |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | เก็บสารไวไฟในห้องปฏิบัติการในภาชนะที่มีความจุไม่เกิน 20 ลิตร |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | เก็บสารไวไฟในห้องปฏิบัติการไม่เกิน 10 แกลลอน (38 ลิตร) ถ้ามีเกิน 10 แกลลอน (38 ลิตร) ต้องจัดเก็บไว้ในตู้สำหรับเก็บสารไวไฟโดยเฉพาะ |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | เก็บสารไวไฟสูงในตู้ที่เหมาะสม |  |  |  |  |  | 2 |
| 2.2.3 | ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บสารกัดกร่อน |  |  |  |  |  |  |
| 1 | เก็บขวดสารกัดกร่อน (ทั้งกรดและเบส) ไว้ในระดับต่ำ |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | เก็บขวดกรดในตู้เก็บกรดโดยเฉพาะ และมีภาชนะรองรับที่เหมาะสม |  |  |  |  |  | 2 |

| หัวข้อตามมาตรฐาน ESPReL |  | ผลการประเมิน |  |  | หลักฐาน/การดำเนินการ | คะแนน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Yes | NC | N/A |  | คะแนนที่ได้ | คะแนนเต็ม |
| 2.2.4 | ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บแก๊ส |  |  |  |  |  |  |
| 1 | เก็บถังแก๊สโดยมีอุปกรณ์ยึดที่แข็งแรง |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | ถังแก๊สที่ไม่ได้ใช้งานทุกถังต้องมีฝาครอบหัวถังหรือมี guard ป้องกันหัวถัง |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | มีพื้นที่เก็บถังแก๊สเปล่ากับถังแก๊สที่ยังไม่ได้ใช้งาน และติดป้ายระบุไว้อย่างชัดเจน |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | ถังแก๊สมีที่วางปลอดภัยห่างจากความร้อน แหล่งกำเนิดไฟ และเส้นทางสัญจรหลัก |  |  |  |  |  | 2 |
| 5 | เก็บถังแก๊สออกซิเจนห่างจากถังแก๊สเชื้อเพลิง แก๊สไวไฟ และวัสดุไหม้ไฟได้ อย่างน้อย 6 เมตร หรือมีฉาก/ผนังกั้นที่ไม่ติดไฟ |  |  |  |  |  | 2 |
| 2.2.5 | ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บสารออกซิไดซ์ (Oxidizers) และสารก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | เก็บสารออกซิไดซ์และสารที่ก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์ห่างจากความร้อน แสง และแหล่งกำเนิดประกายไฟ |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | เก็บสารที่มีสมบัติออกซิไดซ์ไว้ในภาชนะแก้วหรือภาชนะที่มีสมบัติเฉื่อย |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | ใช้ฝาปิดที่เหมาะสม สำหรับขวดที่ใช้เก็บสารออกซิไดซ์ |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | ภาชนะบรรจุสารที่ก่อให้เกิดเพอร์ออกไซด์ต้องมีฝาปิด ที่แน่นหนา |  |  |  |  |  | 2 |
| 5 | มีการตรวจสอบการเกิดเพอร์ออกไซด์อย่างสม่ำเสมอ |  |  |  |  |  | 2 |
| 2.2.6 | ข้อกำหนดสำหรับการจัดเก็บสารที่ไวต่อปฏิกิริยา |  |  |  |  |  |  |
| 1 | มีป้ายคำเตือนที่ชัดเจนบริเวณหน้าตู้หรือพื้นที่ที่เก็บสารที่ไวต่อปฏิกิริยา (เช่น ป้าย “สารไวต่อปฏิกิริยา–ห้ามใช้น้ำ”) |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | เก็บสารไวปฏิกิริยาต่อน้ำออกห่างจากแหล่งน้ำที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | มีการตรวจสอบสภาพการเก็บที่เหมาะสมของสารที่ไวต่อปฏิกิริยาอย่างสม่ำเสมอ |  |  |  |  |  | 2 |
| 2.2.7 | ภาชนะบรรจุภัณฑ์และฉลากสารเคมี |  |  |  |  |  |  |
| 1 | เก็บสารเคมีในภาชนะที่เหมาะสมตามประเภทของสารเคมี |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | ภาชนะที่บรรจุสารเคมีทุกชนิดต้องมีการติดฉลากที่เหมาะสม |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | ตรวจสอบความบกพร่องของภาชนะบรรจุสารเคมีและฉลากอย่างสม่ำเสมอ |  |  |  |  |  | 2 |
| 2.2.8 | เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | เก็บ SDS ในรูปแบบ *ตอบกี่ข้อก็ได้ 2 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | เอกสาร |  |  |  |  |  |  |
|  | อิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เก็บ SDS อยู่ในที่ที่ทุกคนในห้องปฏิบัติการเข้าดูได้ทันที เมื่อต้องการใช้ หรือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | SDS มีข้อมูลครบทั้ง 16 ข้อ |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | มี SDS ของสารเคมีอันตรายทุกตัวที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
| 2.3 | การเคลื่อนย้ายสารเคมี (Chemical transportation) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | การเคลื่อนย้ายสารเคมีภายในห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ผู้ที่ทำการเคลื่อนย้ายสารเคมีใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ที่เหมาะสม |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | ปิดฝาภาชนะที่บรรจุสารเคมีที่จะเคลื่อนย้ายให้สนิท |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | ใช้ตะกร้าหรือภาชนะรองรับในการเคลื่อนย้ายสารเคมี |  |  |  |  |  | 2 |
| 2.3.2 | การเคลื่อนย้ายสารเคมีภายนอกห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ใช้ภาชนะรองรับและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายที่มั่นคงปลอดภัย ไม่แตกหักง่าย และมีที่กันขวดสารเคมีล้ม |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | ใช้รถเข็นมีแนวกั้นกันขวดสารเคมีล้ม |  |  |  |  |  | 2 |
| รวม 46 ข้อ (57 ข้อย่อย) |  |  |  |  |  |  | 110 |
| คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) |  |  |  |  |  |  | 100 |

แบบตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation

(Peer Audit Checklist)

องค์ประกอบที่ 3 ระบบการจัดการของเสีย

คณะกรรมการพิจารณาตามรายละเอียด แล้วใส่ √ ลงในช่องดังนี้ Yes = สอดคล้อง NC = ไม่สอดคล้อง N/A ไม่เกี่ยวข้อง และใส่รายละเอียดในช่อง หลักฐาน/การดำเนินงาน หากมีเอกสารหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

| หัวข้อตามมาตรฐาน ESPReL |  | ผลการประเมิน |  |  | หลักฐาน/การดำเนินการ | คะแนน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Yes | NC | N/A |  | คะแนนที่ได้ | คะแนนเต็ม |
| 3.1 | การจัดการข้อมูลของเสีย |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | ระบบบันทึกข้อมูล |  |  |  |  |  |  |
| 1 | มีการบันทึกข้อมูลของเสียในรูปแบบ *ตอบกี่ข้อก็ได้ 2 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | เอกสาร |  |  |  |  |  |  |
|  | อิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงสร้างของข้อมูลของเสียที่บันทึก ประกอบด้วย |  |  |  |  |  |  |
|  | ผู้รับผิดชอบ |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ประเภทของเสีย |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ปริมาณของเสีย (Waste volume/weight) |  |  |  |  |  | 2 |
|  | วันที่บันทึกข้อมูล (Input date) |  |  |  |  |  | 2 |
| 3.1.2 | การรายงานข้อมูล |  |  |  |  |  |  |
| 1 | มีการรายงานข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้น |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | มีรูปแบบการรายงานที่ชัดเจน เพื่อรายงานความเคลื่อนไหว ข้อมูลในรายงานอย่างน้อยประกอบด้วยทุกหัวข้อต่อไปนี้ 1) ประเภทของเสีย 2) ปริมาณของเสีย |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | มีการรายงานข้อมูลของเสียที่กำจัดทิ้ง |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | มีการปรับข้อมูลเป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ |  |  |  |  |  | 2 |
| 3.2 | การเก็บของเสีย |  |  |  |  |  |  |
| 1 | มีการแยกของเสียอันตรายออกจากของเสียทั่วไป |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | มีเกณฑ์ในการจำแนกประเภทของเสียที่เหมาะสม |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | แยกของเสียตามเกณฑ์ ที่ระบุในข้อ 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | ใช้ภาชนะบรรจุของเสียที่เหมาะสมตามประเภท |  |  |  |  |  | 2 |
| 5 | ติดฉลากภาชนะบรรจุของเสียทุกชนิดอย่างถูกต้องและเหมาะสม |  |  |  |  |  | 2 |
| 6 | ตรวจสอบความบกพร่องของภาชนะและฉลากของเสียอย่างสม่ำเสมอ |  |  |  |  |  | 2 |
| 7 | บรรจุของเสียในปริมาณไม่เกิน 80% ของความจุของภาชนะ |  |  |  |  |  | 2 |
| 8 | มีพื้นที่/บริเวณที่เก็บของเสียที่แน่นอน |  |  |  |  |  | 2 |
| 9 | มีภาชนะรองรับขวดของเสียที่เหมาะสม |  |  |  |  |  | 2 |
| 10 | แยกภาชนะรองรับขวดของเสียที่เข้ากันไม่ได้ |  |  |  |  |  | 2 |
| 11 | วางภาชนะบรรจุของเสียห่างจากบริเวณอุปกรณ์ฉุกเฉิน |  |  |  |  |  | 2 |
| 12 | วางภาชนะบรรจุของเสียห่างจากความร้อน แหล่งกำเนิดไฟ และเปลวไฟ |  |  |  |  |  | 2 |
| 13 | เก็บของเสียประเภทไวไฟในห้องปฏิบัติการ ไม่เกิน 10 แกลลอน (38 ลิตร) ถ้ามีเกิน 10 แกลลอน (38 ลิตร) ต้องจัดเก็บไว้ในตู้สำหรับเก็บสารไวไฟโดยเฉพาะ |  |  |  |  |  | 2 |
| 14 | กำหนดปริมาณรวมสูงสุดของของเสียที่อนุญาตให้เก็บได้ในห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
| 15 | กำหนดระยะเวลาเก็บของเสียในห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
| 3.4 | การบำบัดและกำจัดของเสีย |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ส่งของเสียไปกำจัดโดยบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต |  |  |  |  |  | 2 |
| รวม 22 ข้อ (26 ข้อย่อย) |  |  |  |  |  |  | 50 |
| คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) |  |  |  |  |  |  | 100 |

แบบตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation

(Peer Audit Checklist)

องค์ประกอบที่ 4 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเครื่องมือ

คณะกรรมการพิจารณาตามรายละเอียด แล้วใส่ √ ลงในช่องดังนี้ Yes = สอดคล้อง NC = ไม่สอดคล้อง N/A ไม่เกี่ยวข้อง และใส่รายละเอียดในช่อง หลักฐาน/การดำเนินงาน หากมีเอกสารหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

| หัวข้อตามมาตรฐาน ESPReL |  | FM-07-02 Rev.00 Date : dd/mm/yyyy FM-07-02 Rev.00 Date : dd/mm/yyyy ผลการประเมิน |  |  | หลักฐาน/การดำเนินการ | คะแนน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Yes | NC | N/A |  | คะแนนที่ได้ | คะแนนเต็ม |
| 4.1 | งานสถาปัตยกรรม |  |  |  |  |  |  |
| 2 | แยกส่วนที่เป็นพื้นที่ห้องปฏิบัติการ (laboratory space) ออกจากพื้นที่อื่นๆ (non–laboratory space) |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | ขนาดพื้นที่และความสูงของห้องปฏิบัติการและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง มีความเหมาะสมและเพียงพอกับการใช้งาน จำนวนผู้ปฏิบัติการ ชนิดและปริมาณเครื่องมือและอุปกรณ์ (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | วัสดุที่ใช้เป็นพื้นผิวของพื้น ผนัง เพดาน อยู่ในสภาพที่ดี มีความเหมาะสมต่อการใช้งานและได้รับการดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) |  |  |  |  |  | 2 |
| 5 | ช่องเปิด (ประตู–หน้าต่าง) มีขนาดและจำนวนที่เหมาะสม โดยสามารถควบคุมการเข้าออกและเปิดออกได้ง่าย ในกรณีฉุกเฉิน |  |  |  |  |  | 2 |
| 6 | ประตูมีช่องสำหรับมองจากภายนอก (vision panel) |  |  |  |  |  | 2 |
| 8 | ขนาดทางเดินภายในห้อง (clearance) กว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตรสำหรับทางเดินทั่วไป และกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร สำหรับช่องทางเดินในอาคาร |  |  |  |  |  | 2 |
| 9 | บริเวณทางเดินและบริเวณพื้นที่ติดกับโถงทางเข้า - ออกปราศจากสิ่งกีดขวาง |  |  |  |  |  | 2 |
| 12 | มีการแสดงข้อมูลที่ตั้งและสถาปัตยกรรมที่สื่อสารถึงการเคลื่อนที่และลักษณะทางเดิน ได้แก่ ผังพื้น แสดงตำแหน่งและเส้นทางหนีไฟและตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน |  |  |  |  |  | 2 |
| 4.2 | งานสถาปัตยกรรมภายใน: ครุภัณฑ์/เฟอร์นิเจอร์/เครื่องมือและอุปกรณ์ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | มีการควบคุมการเข้าถึงหรือมีอุปกรณ์ควบคุมการ ปิด–เปิดครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สูงกว่า 1.20 เมตร มีตัวยึดหรือมีฐานรองรับที่แข็งแรง ส่วนชั้นเก็บของหรือ ตู้ลอย มีการยึดเข้ากับโครงสร้างหรือผนังอย่างแน่นหนาและมั่นคง |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ควรมีความเหมาะสมกับขนาดและสัดส่วนร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | กำหนดระยะห่างระหว่างโต๊ะปฏิบัติการและตำแหน่งโต๊ะปฏิบัติการอย่างเหมาะสม (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) |  |  |  |  |  | 2 |
| 6 | ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ตู้ดูดควัน ตู้ลามินาโฟล์ว อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีและมีการดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ |  |  |  |  |  | 2 |
| 4.3 | งานวิศวกรรมโครงสร้าง |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ไม่มีการชำรุดเสียหายบริเวณโครงสร้าง ไม่มีรอยแตกร้าวตามเสา–คาน มีสภาพภายนอกและภายในห้องปฏิบัติการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย (สภาพภายนอก ได้แก่ สภาพบริเวณโดยรอบหรืออาคารข้างเคียง สภาพภายในตัวอาคารที่ติดอยู่กับห้องปฏิบัติการ) (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | โครงสร้างอาคารสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกของอาคาร (น้ำหนักของผู้ใช้อาคาร อุปกรณ์และเครื่องมือ) ได้ (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | โครงสร้างอาคารมีความสามารถในการกันไฟและทนไฟ รวมถึงรองรับเหตุฉุกเฉินได้ (มีความสามารถในการต้านทานความเสียหายของอาคารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในช่วงเวลาหนึ่งที่สามารถอพยพคนออกจากอาคารได้) (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | มีการตรวจสอบสภาพของโครงสร้างอาคารอยู่เป็นประจำ มีการดูแลและบำรุงรักษาอย่างน้อยปีละครั้ง |  |  |  |  |  | 2 |
| 4.4 | งานวิศวกรรมไฟฟ้า |  |  |  |  |  |  |
| 1 | มีปริมาณแสงสว่างพอเพียงมีคุณภาพเหมาะสมกับการทำงาน (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลังของห้องปฏิบัติการให้มีปริมาณกำลังไฟพอเพียงต่อการใช้งาน (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | ใช้อุปกรณ์สายไฟฟ้า เต้ารับ เต้าเสียบ ที่ได้มาตรฐานและมีการติดตั้งแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าในบริเวณที่เหมาะสม (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | ต่อสายดิน (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) |  |  |  |  |  | 2 |
| 5 | ไม่มีการต่อสายไฟพ่วง |  |  |  |  |  | 2 |
| 6 | มีระบบควบคุมไฟฟ้าของห้องปฏิบัติการแต่ละห้อง |  |  |  |  |  | 2 |
| 7 | มีอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าขั้นต้น เช่น ฟิวส์ (fuse) เครื่องตัดวงจร (circuit breaker) ที่สามารถใช้งานได้ |  |  |  |  |  | 2 |
| 8 | ติดตั้งระบบแสงสว่างฉุกเฉินในปริมาณและบริเวณที่เหมาะสม |  |  |  |  |  | 2 |
| 10 | ตรวจสอบระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแสงสว่าง และดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ |  |  |  |  |  | 2 |
| 4.5 | งานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |
| 1 | มีระบบน้ำดี น้ำประปา ที่ใช้งานได้ดี มีการเดินท่อและวางแผนผังการเดินท่อน้ำประปาอย่างเป็นระบบ และไม่รั่วซึม (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | แยกระบบน้ำทิ้งทั่วไปกับระบบน้ำทิ้งปนเปื้อนสารเคมีออกจากกัน และมีระบบบำบัดที่เหมาะสมก่อนออกสู่รางระบายน้ำสาธารณะ (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | ตรวจสอบระบบสุขาภิบาล และมีการดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ |  |  |  |  |  | 2 |
| 4.6 | งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศและปรับอากาศ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมกับการทำงานและสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | ติดตั้งระบบปรับอากาศในตำแหน่งและปริมาณที่เหมาะสมกับการทำงานและสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | ตรวจสอบระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ และมีการดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ |  |  |  |  |  | 2 |

| หัวข้อตามมาตรฐาน ESPReL |  | ผลการประเมิน |  |  | หลักฐาน/การดำเนินการ | คะแนน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Yes | NC | N/A |  | คะแนนที่ได้ | คะแนนเต็ม |
| 4.7 | งานระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร |  |  |  |  |  |  |
| 1 | มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ (manual fire alarm system) |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | มีทางหนีไฟและป้ายบอกทางหนีไฟตามมาตรฐาน (หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ |  |  |  |  |  | 2 |
| 5 | มีระบบดับเพลิงด้วยน้ำชนิดมีตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง |  |  |  |  |  | 2 |
| 7 | มีระบบติดต่อสื่อสารของห้องปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉิน เช่น โทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบอินเตอร์เน็ตและระบบไร้สายอื่น ๆ |  |  |  |  |  | 2 |
| 8 | ตรวจสอบระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร และมีการดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ |  |  |  |  |  | 2 |
| 9 | แสดงป้ายข้อมูลที่เป็นตัวอักษร เช่น ชื่อห้องปฏิบัติการ ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ และข้อมูลจำเพาะอื่น ๆ ของห้องปฏิบัติการ รวมถึงสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายสากลแสดงถึงอันตราย หรือเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด |  |  |  |  |  | 2 |
| รวม 39 ข้อ (39 ข้อย่อย) |  |  |  |  |  |  | 78 |
| คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) |  |  |  |  |  |  | 100 |

แบบตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation

(Peer Audit Checklist)

องค์ประกอบที่ 5 ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย

คณะกรรมการพิจารณาตามรายละเอียด แล้วใส่ √ ลงในช่องดังนี้ Yes = สอดคล้อง NC = ไม่สอดคล้อง N/A ไม่เกี่ยวข้อง และใส่รายละเอียดในช่อง หลักฐาน/การดำเนินงาน หากมีเอกสารหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

| หัวข้อตามมาตรฐาน ESPReL |  | ผลการประเมิน |  |  | หลักฐาน/การดำเนินการ | คะแนน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Yes | NC | N/A |  | คะแนนที่ได้ | คะแนนเต็ม |
| 5.1 | การบริหารความเสี่ยง |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | การระบุอันตราย (Hazard identification) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | สำรวจความเป็นอันตรายจากปัจจัยสารเคมี/วัสดุที่ใช้ อย่างเป็นรูปธรรม |  |  |  |  |  | 2 |
| 5.1.2 | การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | มีการประเมินความเสี่ยงในระดับบุคคล |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | การประเมินความเสี่ยงครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ |  |  |  |  |  |  |
|  | สารเคมีที่ใช้, เก็บ และทิ้ง |  |  |  |  |  | 2 |
|  | เส้นทางในการได้รับสัมผัส (exposure route) |  |  |  |  |  | 2 |
|  | พื้นที่ในการทำงาน/กายภาพ |  |  |  |  |  | 2 |
| 5.1.3 | การจัดการความเสี่ยง (Risk treatment) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | การป้องกันความเสี่ยง ในหัวข้อต่อไปนี้ |  |  |  |  |  |  |
|  | มีพื้นที่เฉพาะ สำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง |  |  |  |  |  | 2 |
|  | มีการขจัดสิ่งปนเปื้อน (decontamination) บริเวณพื้นที่ ที่ปฏิบัติงานภายหลังเสร็จปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | การลดความเสี่ยง (Risk reduction) ในหัวข้อต่อไปนี้ |  |  |  |  |  |  |
|  | บังคับใช้ข้อกำหนด และ/หรือแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | มีการสื่อสารความเสี่ยงด้วย |  |  |  |  |  |  |
|  | การบรรยาย การแนะนำ การพูดคุย |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ป้าย, สัญลักษณ์ |  |  |  |  |  | 2 |
|  | เอกสารแนะนำ, คู่มือ |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | การตรวจสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจะได้รับการตรวจสุขภาพเมื่อ |  |  |  |  |  |  |
|  | ถึงกำหนดการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  | 2 |
|  | มีอาการเตือน – เมื่อพบว่า ผู้ทำปฏิบัติการมีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการทำงานกับสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
|  | เผชิญกับเหตุการณ์สารเคมีหก รั่วไหล ระเบิด หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องสัมผัสสารอันตราย |  |  |  |  |  | 2 |
| 5.1.4 | การรายงานการบริหารความเสี่ยง |  |  |  |  |  |  |
| 1 | มีการรายงานความเสี่ยงในระดับบุคคล |  |  |  |  |  | 2 |
| 5.1.5 | การใช้ประโยชน์จากรายงานการบริหารความเสี่ยง |  |  |  |  |  |  |
| 1 | มีการใช้ข้อมูลจากรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อ การสอน แนะนำ อบรม แก่ผู้ปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  | 2 |
| 5.2 | การเตรียมความพร้อม/ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน |  |  |  |  |  |  |
| 1 | มีอุปกรณ์ต่อไปนี้ สำหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อยู่ในบริเวณที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก |  |  |  |  |  |  |
|  | ที่ล้างตา |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ชุดฝักบัวฉุกเฉิน |  |  |  |  |  | 2 |
|  | เวชภัณฑ์ |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ชุดอุปกรณ์สำหรับสารเคมีหกรั่วไหล |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | มีแผนป้องกันภาวะฉุกเฉินที่เป็นรูปธรรม |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | ซ้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ที่เหมาะสมกับหน่วยงาน |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 | ตรวจสอบพื้นที่และสถานที่เพื่อพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน |  |  |  |  |  | 2 |
| 5 | ตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์พร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินต่อไปนี้ อย่างสม่ำเสมอ |  |  |  |  |  |  |
|  | ทดสอบที่ล้างตา |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ทดสอบฝักบัวฉุกเฉิน |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ตรวจสอบและทดแทนเวชภัณฑ์สำหรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ตรวจสอบชุดอุปกรณ์สำหรับสารเคมีหกรั่วไหล |  |  |  |  |  | 2 |
| 6 | มีขั้นตอนการจัดการเบื้องต้นเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ที่เป็นรูปธรรมในหัวข้อต่อไปนี้ |  |  |  |  |  |  |
|  | การแจ้งเหตุภายในหน่วยงาน |  |  |  |  |  | 2 |
|  | การแจ้งเหตุภายนอกหน่วยงาน |  |  |  |  |  | 2 |
|  | การแจ้งเตือน |  |  |  |  |  | 2 |
|  | การอพยพคน |  |  |  |  |  | 2 |

| หัวข้อตามมาตรฐาน ESPReL |  | ผลการประเมิน |  |  | หลักฐาน/การดำเนินการ | คะแนน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Yes | NC | N/A |  | คะแนนที่ได้ | คะแนนเต็ม |
| 5.3 | ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไป |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal safety) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipments, PPE) ที่เหมาะสมกับกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ |  |  |  |  |  |  |
|  | อุปกรณ์ป้องกันตา (eye protection) |  |  |  |  |  | 2 |
|  | อุปกรณ์ป้องกันมือ (hand protection) |  |  |  |  |  | 2 |
|  | อุปกรณ์ป้องกันเท้า (foot protection) |  |  |  |  |  | 2 |
|  | อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (body protection) |  |  |  |  |  | 2 |
| 5.3.2 | ระเบียบปฏิบัติของแต่ละห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | มีการกำหนดระเบียบ/ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
| 2 | ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ ในหัวข้อต่อไปนี้ |  |  |  |  |  |  |
|  | จัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์บนโต๊ะปฏิบัติการเป็นระเบียบและสะอาด |  |  |  |  |  | 2 |
|  | สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการที่เหมาะสม |  |  |  |  |  | 2 |
|  | รวบผมให้เรียบร้อยขณะทำปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
|  | สวมรองเท้าที่ปิดหน้าเท้าและส้นเท้าตลอดเวลาในห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
|  | มีป้ายแจ้งกิจกรรมที่กำลังทำปฏิบัติการที่เครื่องมือ พร้อมชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ทำปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ล้างมือทุกครั้งก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ไม่เก็บอาหารและเครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ไม่สูบบุหรี่ในห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ไม่สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการและถุงมือไปยังพื้นที่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการทำปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ไม่ทำงานตามลำพังในห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ไม่พาเด็กและสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ไม่ใช้เครื่องมือผิดประเภท |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ไม่วางของรกรุงรังและสิ่งของที่ไม่จำเป็นภายในห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |

| หัวข้อตามมาตรฐาน ESPReL |  | ผลการประเมิน |  |  | หลักฐาน/การดำเนินการ | คะแนน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Yes | NC | N/A |  | คะแนนที่ได้ | คะแนนเต็ม |
| 3 | มีการกำหนดระเบียบ/ข้อปฏิบัติในกรณีที่หน่วยงานอนุญาตให้มีผู้เยี่ยมชม ในข้อต่อไปนี้ |  |  |  |  |  |  |
|  | มีผู้รับผิดชอบนำเข้าไปในห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
|  | มีการอธิบาย แจ้งเตือนหรืออบรมเบื้องต้นก่อนเข้ามาในห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ผู้เยี่ยมชมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมก่อนเข้ามาในห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
| รวม 19 ข้อ (53 ข้อย่อย) |  |  |  |  |  |  | 106 |
| คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) |  |  |  |  |  |  | 100 |

แบบตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation

(Peer Audit Checklist)

องค์ประกอบที่ 6 การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย

คณะกรรมการพิจารณาตามรายละเอียด แล้วใส่ √ ลงในช่องดังนี้ Yes = สอดคล้อง NC = ไม่สอดคล้อง N/A ไม่เกี่ยวข้อง และใส่รายละเอียดในช่อง หลักฐาน/การดำเนินงาน หากมีเอกสารหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

| หัวข้อตามมาตรฐาน ESPReL |  | ผลการประเมิน |  |  | หลักฐาน/การดำเนินการ | คะแนน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Yes | NC | N/A |  | คะแนนที่ได้ | คะแนนเต็ม |
| 6 | การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้บริหารในเรื่องระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย |  |  |  |  |  | 2 |
| 6.2 | มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้บริหารในเรื่องกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  | 2 |
| 6.3 | มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่หัวหน้าห้องปฏิบัติการในเรื่อง |  |  |  |  |  |  |
|  | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ระบบการจัดการสารเคมี |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ระบบการจัดการของเสีย |  |  |  |  |  | 2 |
|  | สารบบข้อมูลสารเคมีและของเสีย |  |  |  |  |  | 2 |
|  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการกับความปลอดภัย |  |  |  |  |  | 2 |
|  | การป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน |  |  |  |  |  | 2 |
|  | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล |  |  |  |  |  | 2 |
|  | SDS |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ป้ายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย |  |  |  |  |  | 2 |
| 6.4 | มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอในเรื่อง |  |  |  |  |  |  |
|  | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ระบบการจัดการสารเคมี |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ระบบการจัดการของเสีย |  |  |  |  |  | 2 |
|  | สารบบข้อมูลสารเคมีและของเสีย |  |  |  |  |  | 2 |
|  | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการกับความปลอดภัย |  |  |  |  |  | 2 |
|  | การป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน |  |  |  |  |  | 2 |
|  | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล |  |  |  |  |  | 2 |
|  | SDS |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ป้ายสัญลักษณ์ |  |  |  |  |  | 2 |
| 6.5 | มีการให้ความรู้พื้นฐานแก่พนักงานทำความสะอาดในเรื่อง |  |  |  |  |  |  |
|  | การป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน |  |  |  |  |  | 2 |
|  | อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ป้ายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย |  |  |  |  |  | 2 |
| รวม 5 ข้อ (27 ข้อย่อย) |  |  |  |  |  |  | 54 |
| คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) |  |  |  |  |  |  | 100 |

แบบตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation

(Peer Audit Checklist)

องค์ประกอบที่ 7 การจัดการข้อมูลและเอกสาร

คณะกรรมการพิจารณาตามรายละเอียด แล้วใส่ √ ลงในช่องดังนี้ Yes = สอดคล้อง NC = ไม่สอดคล้อง N/A ไม่เกี่ยวข้อง และใส่รายละเอียดในช่อง หลักฐาน/การดำเนินงาน หากมีเอกสารหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

| หัวข้อตามมาตรฐาน ESPReL |  | ผลการประเมิน |  |  | หลักฐาน/การดำเนินการ | คะแนน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Yes | NC | N/A |  | คะแนนที่ได้ | คะแนนเต็ม |
| 7 | การจัดการข้อมูลและเอกสาร |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | มีการจัดการข้อมูลและเอกสารอย่างเป็นระบบ ดังนี้ |  |  |  |  |  |  |
|  | ระบบการจัดกลุ่ม |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ระบบการจัดเก็บ |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ระบบการนำเข้า-ออก และติดตาม |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ระบบการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัย (update) |  |  |  |  |  | 2 |
| 7.2 | มีเอกสารและบันทึก ต่อไปนี้ อยู่ในห้องปฏิบัติการ หรือบริเวณที่ผู้ปฏิบัติการทุกคนสามารถเข้าถึงได้ |  |  |  |  |  |  |
|  | เอกสารนโยบาย แผน และโครงสร้างบริหารด้านความปลอดภัย |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ระเบียบและข้อกำหนดความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
|  | รายงานอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ข้อมูลของเสียอันตราย และการส่งกำจัด |  |  |  |  |  | 2 |
|  | เอกสารตรวจประเมินด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  | 2 |
|  | ข้อมูลการบำรุงรักษาองค์ประกอบทางกายภาพ อุปกรณ์ และเครื่องมือ |  |  |  |  |  | 2 |
| รวม 2 ข้อ (10 ข้อย่อย) |  |  |  |  |  |  | 20 |
| คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) |  |  |  |  |  |  | 100 |